Agulhas para acesso vascular

Especialidade: ACESSO VASCULAR| CARDIOLOGIA| Marca: ARGON| Produto: AGULHA PARA ACESSO VASCULAR

Em três diferentes modelos, as agulhas para introdução de fio guia possuem bisel afiado e firme que proporcionam introdução fácil e menos traumática.



Características:

* Projetada para punção percutânea arterial;
* Tubo conector em formato quadrado que facilita a introdução de fio guia;
* Tubo conector transparente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referência | Medida | Fio Guia |
| GWI1802 | 18ga. X 07 cm. | Aceita 0,038” |
| GWI1902 | 19ga. X 07 cm. | Aceita 0,035” |



Características:

* Projetada para punção percutânea arterial;
* Tubo conector em formato quadrado que facilita a introdução de fio guia;
* Tubo conector transparente;
* Possui aletas que facilitam sua manipulação.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referência | Medida | Fio Guia |
| BGWI1802 | 18ga. X 07 cm. | Aceita 0,038” |
| BGWI1902 | 19ga. X 07 cm. | Aceita 0,035” |



Características:

* Ideal para: angiografia carotídea, medida direta da pressão arterial, coleta de sangue e cateterismo percutâneo;
* Possui aletas e mandril;
* Cores diferenciam os calibres.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referência | Medida | Fio Guia |
| SN1802 | 18ga. X 07 cm. | Aceita 0,038” |
| SN1902 | 19ga. X 07 cm. | Aceita 0,035” |